# 公司简介

山东丽沃得环保是一家专注于水污染治理、烟（废）气污染治理、生态湿地净化治理、畜禽养殖污染治理、沼气新能源开发利用等领域内的环保机械设备制造、环保工程设计施工总承包、环保设施专业托管运营、环保处理药剂的研发与生产销售、处理工艺的研究咨询与开发等业务的专业化公司。 
   公司于2006年成立，注册资本500万元人民币。位于“江北水乡、运河古城”之美誉的铁道游击队的故乡山东枣庄。公司位于市中区平岭路2号，同时拥有6000余平方米的现代化标准生产车间 一座。具有环境污染治理设施运营（生活污水、工业废水、废气）乙级运营资质和环保工程专业总承包贰级资质、机电设备安装专业承包三级，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境体系认证和OHSAS18000职业健康与安全管理体系认证。枣庄市供排水协会常务理事单位，枣庄市人社局认定的高校毕业生就业见习基地、重合同守信用单位。

主要涉及领域：水污染处理、工业废气（烟气）脱硝脱硫除尘、大型沼气新能源开发利用、生态河道治理、中水回用、畜禽养殖污染等领域的污染治理。

主要技术力量和技术:公司自成立以来不断进行技术创新，不断总结工程经验教训，不断完善管理制度，积聚了一批专业从事环境工程设计、施工、调试及研发的中高级技术人员。

2013年，公司研发成功具有自主知识产权与国家专利、国内领先、国际先进的脱硫技术和建材细微尘截留核心技术的脱硫除尘设备。 
公司各专业人员齐全，技术力量雄厚，现有员工80余名，其中95％为专业技术人员，具有高、中级职称人数占总人数的65%，拥有各类注册执业人员20名及多名污水行业、电力、自动化、化工行业挂牌专家和年轻博士、硕士。公司拥有优秀的研发、设计团队、通过与北京化工大学、青岛海洋大学等高校和科研机构合作，积极研发污水、废气处理的新技术，使公司在工业废水、废气治理手段方面保持国内领先地位。

公司特色：

污水化学脱氮与除磷；

难降解化工废水脱色、污染物去除、脱盐；

不达标治理设施提标改造与优化；

烟气细微尘截留；

特色水处理药剂开发研制与生产；

特色环保设备的生产；

公司产品：一体化污水化学除磷装置；系列电絮凝装置；烟气一体化组合除尘脱硫装置；自主研发的化学除磷复合药剂及脱色絮凝复合药剂、畜禽养殖污染治理药剂及设备等。

# 水处理药剂

# 废水环保氨氮、总氮、反硝化、COD菌化学药剂；

# 总磷、氨氮、COD色度、消泡、重金属治理药剂；

# 达标COD处理药剂：COD去除剂、COD降解剂、COD达标药剂、氨氮去除剂、氨氮处理剂、氨氮转化剂、氨氮降解剂、氨氮脱除剂、氨氮氧化剂、迅速脱氨氮剂、降氨氮、除氨氮药剂

- 产品：

- 水处理化学品

- 氨氮处理专用药剂   污水处理药剂

- 污水氨氮处理方法 3分钟解决氨氮超标问题 快速降氨氮 如何降氨氮 氨氮超标解决办法 怎么可以迅速降低氨氮

- 氨氮处理剂 氨氮去除剂 氨氮降解剂 脱氨硝氨剂 硝化剂硝化菌 废水脱氨氮 废水降氨氮

- 化工废水排放降氨氮 COD处理专用药剂 快速降COD药剂 COD去除剂 COD处理剂 除COD药剂 降COD药剂 有机物降解剂 COD沉淀剂 COD净水剂 COD降解菌 好氧菌厌氧菌

- 除臭菌除臭剂

- 重金属去除剂

- 重金属捕捉剂

- 破络合重金属剂

- 降重金属药剂

- 脱色剂脱色粉 高效絮凝粉高效净水粉 脱臭粉

- 河道净化絮凝剂

- 液体消泡剂固体消泡剂

- 有机硅消泡剂

- 食品消泡剂 建材专用消泡剂 石棉瓦生产消泡剂 复合碱 调碱剂 水质PH调节剂 纳米碱 粉碱 PH中和粉中和碱 螯合碱

- 微生物营养剂 污泥驯化营养剂 植物除臭液植物除臭剂 空气清新剂

- 垃圾场除臭剂 市政污水除臭剂

- 除磷剂 固体除磷剂液体除磷剂 高效除磷剂 除磷絮凝剂 脱磷剂 降磷剂 除磷混凝剂除磷净水剂 污水降磷药剂

- 水产养殖菌 粪便处理菌

- 聚丙烯酰胺PAM 阴离子 阳离子 污泥脱水剂 废水处理降氨氮总氮 COD色度磷药剂 杀菌剂 氧化性杀菌剂 非氧化性杀菌剂 脱色剂 脱色絮凝剂 脱色氧化剂 有机脱色剂 污水脱色剂 油脂废水脱色剂 油墨印刷废水脱色剂 食品废水处理药剂 化工废水处理药剂 纺织印染废水处理药剂 炼油废水处理药剂 矿山废水处理药剂 屠宰废水处理药剂 养殖废水处理药剂 管材清洗废水处理 涂装废水处理药剂 磷化废水处理药剂 生活污水处理药剂 制药废水处理药剂 电镀废水处理药剂 钢铁冶金废水处理 造纸废水处理 皮革废水处理 化纤废水处理 冶金废水处理药剂 食品废水处理药剂 石化废水处理药剂 焦化废水处理药剂 化肥生产废水处理药剂

- 壹：氨氮去除剂 
一、产品简述 
氨氮是以游离氨和铵根离子形势存在的氮，是水中的主要营养源，可导致水体富营养化。本公司研发、生产的氨氮去除剂是以多种无机盐为主要成分的复合型功能性化学品。该产品适用中、低浓度氨氮处理至达标范围内，在不改变原有废水处理工艺的基础上，投加少量即可快速地降低出水氨氮浓度，是废水处理系统氨氮问题治理的理想产品。 
具有以下特点： 
1、反应速度快，3分钟可以完成全部反应； 
2、不产生任何絮体和泥渣，不需要二次混凝沉降； 
3、与市场同类产品比较添加量少，去除效率更高（去除率高达99%）； 
4、兼具脱色功效。 
二、性能指标 
项目 参数 
外观 白色固体粉末 
有效含量 ≥98% 
重金属离子杂质 ≤0.2% 
PH值（1%水溶液） 显弱酸性 
三、适用领域 
1、适用于工业废水、市政污水等任何水质的氨氮超标治理； 
2、较多应用于末端补充处理。 
四、使用方法 
1、干粉投加或配制成1-10%水溶液PUMP投加； 
2、投加量视水质性质、干扰状况不同略有波动，正常情况下每添加100ppm的药剂氨氮指标下降值大于10ppm；
3、加药量单位换算：100ppm=100mg/L=0.1g/L=0.1‰=0.1kg/吨废水。 
五、产品优势 
1、有效成分含量高，添加量小，性价比高； 
2、末端处理工艺、反应速度快、流程短，可根据水质氨氮浓度灵活调整添加量； 
3、无二次污染； 
4、能解决一般化学药剂解决不了的问题； 
5、不产生污泥，避免后续混凝、压滤及固废处理等繁琐工艺。 
六、注意事项 
1、操作人员要穿戴好防护用具，确保安全； 
2、产品储存请放置干燥、阴凉、通风的场地； 
3、划定单独存放区域。

- 贰：COD去除剂 
一、产品简述 
COD去除剂是一种应用广泛的环保型废水处理药剂，其主要原理是氧化、裂解水中的有机物、大分子及还原性物质成分，其反应速度快，不产生任何沉淀及不溶物，不需要二次沉淀处理等优点。可将废水中COD污染物迅速降解，是解决COD超标困扰的最佳产品。 
具有以下特点： 
1、反应速度快，一般3分钟即可完成，有效缩短了处理流程； 
2、不产生任何泥渣、不溶物，不需要二次絮凝沉降，节约的其余药剂成本和处理流程的苛刻要求； 
3、处理效果良好，COD超标问题可立刻得到解决； 
4、环保型药剂，不会带来二次污染. 
二、性能指标 
项目 参数 
外观 白色颗粒 
有效含量 ≥98% 
重金属离子杂质 ≤0.5% 
不溶杂质 ≤0.5% 
三、适用领域 
1、适用于工业废水、市政污水等任何水质的COD超标治理； 
2、较多应用于末端补充处理。 
四、使用方法 
1、产品使用前应配成10-20%浓度左右的水溶液，溶解水以不含其他物质的中性水为宜； 
2、每投加100mg/L的COD降解剂水中的COD会降低约1012mg/L； 
3、加药量单位换算：100ppm=100mg/L=0.1g/L=0.1‰=0.1kg/吨废水。 
五、产品优势 
1、添加方便； 
2、对处理流程无要求，不需要增加污水处理系统流程及设备； 
3、无二次污染； 
4、能解决一般化学药剂解决不了的问题； 
5、不产生污泥，避免后续混凝、压滤及固废处理等繁琐工艺。 
六、注意事项 
1、操作人员要穿戴好防护用具，确保安全； 
2、产品储存请放置干燥、阴凉、通风的场地； 
3、划定单独存放区域。

- 叁：COD去除剂（COD氧化剂）

- 一、产品简述 
COD氧化剂是以混凝、吸附、催化、脱色为一体的复配功能性药剂，该产品吸附能力强、沉淀速度快等特点在工业废水以及市政污水得到广泛应用，与PAM结合使用效果更佳。 
具有以下特点： 
1、净化效果优于常规药剂； 
2、较多应用于废水三级物化处理（替代芬顿）； 
3、集催化、吸附、混凝、脱色功能于一体，节约的整体处理成本； 
4、兼脱色功效。 
二、性能指标 
项目 参数 
外观 红褐色液体 
密度（g/cm3 20℃） ≥1.2 
PH值（1%水溶液） 14.5 
三、适用领域 
1、工业废水、市政污水； 
2、较多应用于深度处理（三级物化处理）。 
四、使用方法 
1、比例稀释，自流或加药泵投加； 
2、加药量单位换算：100ppm=100mg/L=0.1g/L=0.1‰=0.1kg/吨废水。 
五、产品优势 
1、可进一步降低COD指标，有效降低排放水COD； 
2、沉降速度快，去除效率高，污泥量少，降低污泥处理成本。 
六、注意事项 
1、操作人员要穿戴好防护用具，确保安全； 
2、产品储存请放置干燥、阴凉、通风的场地； 
3、划定单独存放区域。 
              肆：除磷剂（固体型） 
一、产品简述 
除磷剂（固体型）主要用于阳极氧化、化学抛光、表面磷化处理等工艺产生的含磷酸盐废水的处理，该产品对酸性废水兼具PH调节及混凝功效，有效除磷的同时，还可降低回调PH碱成本的用量。 
具有以下特点： 
1、反应速度快，一般1-3分钟即可完成； 
2、辅助调节水质PH，提高废水处理混凝效果； 
3、解决了市场常规药剂药剂用量大、磷处理不达标的困扰； 
4、对重金属处理兼具一定功效； 
5、广泛用于市政污水及工业废水处理。 
二、性能指标 
项目 参数 
外观 白色固体 
有效含量 ≥85% 
水不溶物（200目） ≤9% 
三、适用领域 
市政污水、工业废水。 
四、使用方法 
1、产品使用前应配成10-20%浓度左右的水溶液，溶解水以不含其他物质的中性水为宜； 
2、加药量单位换算：100ppm=100mg/L=0.1g/L=0.1‰=0.1kg/吨废水。 
五、产品优势 
1、兼具混凝、脱色脱臭、除重金属效果； 
2、与市场同类产品相比，除磷效果好、药剂用量低、絮凝效果更理想。 
六、注意事项 
1、操作人员要穿戴好防护用具，确保安全； 
2、产品储存请放置干燥、阴凉、通风的场地； 
3、划定单独存放区域。 
               伍：除磷剂（液体型） 
一、产品简述 
工业生产中，如汽车配件、电器生产等阳极氧化、化学抛光、磷化表面处理工艺都会不同程度用到磷酸，导致生产排污含磷较高，以及在日常生活污水排放都不同成都存在磷超标的情况发生。除磷剂（液体型）属复合型无机高分子絮凝剂，能快速中和水中胶体微粒表面的负电荷，又能在离子间起架桥、吸附、网捕作用。所产生絮凝物比重大，沉降速度快，具有优良的除磷效果，与其他无机絮凝剂相比具有较高的净化能力。 
具有以下特点： 
1、反应速度快，一般1-3分钟即可完成； 
2、辅助调节水质PH，提高废水处理混凝效果； 
3、解决了市场常规药剂药剂用量大、磷处理不达标的困扰； 
4、广泛用于市政污水及工业废水处理。 
二、性能指标 
项目 参数 
外观 黑褐色液体 
有效含量 ≥50% 
密度 g/cm3(20℃) ≥1.30 
PH值（1%水溶液） 1.05.0 
三、适用领域 
1、市政污水； 
2、工业废水； 
3、河道、湖泊净化。 
四、使用方法 
1、产品使用前应配成10-20%浓度左右的水溶液，溶解水以不含其他物质的中性水为宜； 
2、加药量单位换算：100ppm=100mg/L=0.1g/L=0.1‰=0.1kg/吨废水。 
五、产品优势 
1、添加方便、反应速度快； 
2、对处理流程无要求，不需要增加污水处理系统流程及设备； 
3、可有效将磷将至0.5ppm以下； 
4、与市场同类产品相比，除磷效果好、药剂用量低、絮凝效果更理想。 
六、注意事项 
1、操作人员要穿戴好防护用具，确保安全； 
2、产品储存请放置干燥、阴凉、通风的场地； 
3、划定单独存放区域。

服务步骤与承诺

- 了解用户需求信息后，技术人员第一时间到达现场了解基本运行情况并取水样；

- 对所取水样进行化验分析，找出治理要求情况下最优处理药剂和治理方法，制定最佳处理方案，然后确定最佳投放量；

- 现场试验治理过程，并进行检测；

- 签订治理合同，安排指导人员现场培训运行人员；

- 定期回访运行情况，建立用户档案；

- 有新的技术更新及时并且优先推荐给本企业。